需求及参数

一、成人腕带：

1.材质类型：特制热敏纳米硅胶复合材料；

2.可扫描期限：≥60 天（常温下）；条码易扫描。

3.材质特点：超柔软、轻薄、佩戴舒适感强、耐磨、耐腐蚀，防水、防酒精，防转移(抗拉性能强且通过测试），抗菌防过敏、带独有的抗菌涂层，使用安全、放心；

4.打印方式：热敏打印，字体清晰，不易掉色。

★5.腕带尺寸：260mm*30mm；

★6.打印区域：80mm*25mm；

7.打印内容：文字、一维码、二维码；可与HIS系统对接。

8.腕带包括腕带、腕带扣子。颜色：蓝色、橙色；

9.佩戴方式：硅胶锁扣型，一次性使用；

10.腕带认证：FDA 认证、SGS 认证、CE 认证；

11.生产企业资质：腕带制造商需通过 ISO9001 质量管理体系认证。

★12.须提供样品，每件样品须贴标签，标签上写明供应商名称、样品名称。未贴标签或标签不符合要求而造成样品遗漏或缺失，并由此产生的后果责任由供应商承担。

- ★13、腕带黑标位置必须设置在腕带头部，由头部出纸。

- ★14、提供检测报告（腕带产品通过食品级塑料国际测试、腕带产品通过抗过敏测试、腕带产品不含乳胶物、不含铅和邻苯二甲酸盐）。

二、新生儿腕带：

1.材质类型：特制纳米硅胶复合材料；

2.可扫描期限：≥30 天（常温下）；条码易扫描。

3.材质特点：超柔软、轻薄、佩戴舒适感强、耐磨、耐腐蚀，防水、防酒精，防转移(抗拉性能强且通过测试），抗菌防过敏、带独有的抗菌涂层，使用安全、放心；

4.打印方式：热敏打印，字体清晰，不易掉色。

★5.腕带尺寸：180mm*30mm；

★6.打印区域：70mm*20mm；

7.打印内容：文字、一维码、二维码；可与HIS系统对接。

8.腕带包括腕带、腕带扣子。颜色：粉色、蓝色；

9.佩戴方式：硅胶锁扣型，一次性使用；

10.腕带认证：FDA 认证、SGS 认证、CE 认证；

11.生产企业资质：腕带制造商需通过 ISO9001 质量管理体系认证。

★12.须提供样品，每件样品须贴标签，标签上写明供应商名称、样品名称。未贴标签或标签不符合要求而造成样品遗漏或缺失，并由此产生的后果责任由供应商承担。

- ★13、腕带黑标位置必须设置在腕带头部，由头部出纸。

- ★14、提供检测报告（腕带产品通过食品级塑料国际测试、腕带产品通过抗过敏测试、腕带产品不含乳胶物、不含铅和邻苯二甲酸盐）。

三、特殊标识连扣：

- 1.材质特点：PVC+POM；

2.中号连扣尺寸：34mm*11mm；

- 3.特殊标识连扣类型包括：过敏、感染、耐药。颜色：过敏—#5橙色、感染—#7红色、耐药—#15蓝色；

- 4.佩戴方式：硅胶锁扣型，一次性使用；

6.制做特殊标识连扣PVC+POM材料应对人体无毒、无害，抗过敏。

★7.有匹配新生儿腕带的特殊标识连扣（须提供样品，每件样品须贴标签，标签上写明供应商名称、样品名称。未贴标签或标签不符合要求而造成样品遗漏或缺失，并由此产生的后果责任由供应商承担。）

- ★重要条款:1,供应商所报的腕带单价需包含配套提供给医院所需要的打印机至少23台及碳带的成本和维护费用,医院不再另外购买打印机碳带;所投产品包括配套打印机及碳带,需经过我院信息中心测试通过,符合国家相关标准规范.2,提供7*24小时打印机维保和检修服务.

- 四、配送服务要求

- 免费提供运输、包装、质量检验、及售后等服务，按医院实际要求，在规定的时间内送货至医院内得指定地点。

- 发生质量问题的产品，供应商接到通知后24小时内到使用部门进行退换货、确保所提供的产品合格。

- 五、付款方式

- 1.本项目每月按采购方实际采购量进行结算；每月热敏打印式手腕带送达采购方指定地点，供应商凭双方确认的送货单与所供货物等额的有效发票向采购方申请支付款项（收款方、出具发票方、合同中标均必须与供应商名称一致）；采购方在收到供应商的款项发票申请资料且核对无误后，从收到发票当天算起60个工作日内支付货款。

- 2.因采购方使用的是财政资金，采购方在前款规定的付款时间内向财政部门提交办理财政支付申请手续后即视为采购方已按期支付，供应商不得对此提出异议。

- 六、验收

- 1.供应商应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为采购方验收

- 和使用的依据，清单应随提供的验收资料交给采购方。

- 2.货物验收时，采购方、供应商双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。

- 供应商所交付的货物不符合合同规定的，采购方有权拒收。供应商应及时按本合同规定和采购方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，

- 方视为供应商按本合同规定完成交货。

- 3.需要供应商对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，供应商需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等)供采购方确认，供应商还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如采购方要求，供应商应将记录提供给采购方。

- 七、商品项目增值要求

- 货物清单内的单项物品，因市面上的材质涨价情况，而导致需要单价调整的货物，必须通过书面申请，通知院方。待院方同意确认后，按新的货物单价计算。

- 如医院需额外采购清单中没有列明的清单货物，按上述的服务要求和服务标准提供相应的服务。价格双方另外协商，最终按医院采购量为准，结算时均按最终的协商单价去结算。